## Averages
Average Output Values (0 - 255 range) |  |  |  |  | Standard Deviations of Data
Trial # | Air | Top soil | Bottom Soil | Wet Soil | Trial | Top Soil | Bottom Soil | Wet Soil
1 | 0 | 6.6538 | 51.6804 | 80.4154 | 1 | 2.9841 | 14.013 | 12.649
2 | 0 | 11.2826 | 77.8444 | 75.011 | 2 | 3.6494 | 8.3705 | 15.7977
3 | 0 | 3.4643 | 49.0361 | 86.61 | 3 | 4.0808 | 6.8083 | 14.258
4 | 0 | 6.8971 | 52.8229 | 89.3457 | 4 | 4.2078 | 7.7961 | 10.9364
5 | 0 | 9.3864 | 58.4432 | 91.75 | 5 | 5.4611 | 6.393 | 7.6967
|  | Top | Bot | Wet
PERCENTS |  | 2.6094 | 20.2668 | 31.5354 |  | 1.1702 | 5.4953 | 4.9604
|  | 4.4246 | 30.5272 | 29.4161 |  | 1.4311 | 3.2826 | 6.1952
|  | 1.3585 | 19.2299 | 33.9647 |  | 1.6003 | 2.6699 | 5.5914
|  | 2.7047 | 20.7149 | 35.0375 |  | 1.6501 | 3.0573 | 4.2888
|  | 3.6809 | 22.9189 | 35.9804 |  | 2.1416 | 2.5071 | 3.0183

## Calibration 1
Time | Sensor | Output | Avg Top | Avg Bot | Avg Wet
0 | 0 | 0 | 6.6538 | 51.6804 | 80.4154
0.2 | 0 | 0 | STDEV
0.4 | 0 | 0 | 2.9841 | 14.013 | 12.649
0.6 | 0 | 0
0.8 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1.2 | 0 | 0
1.4 | 0 | 0
1.6 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0
2 | 0 | 0
2.2 | 0 | 0
2.4 | 0 | 0
2.6 | 5 | 1
2.8 | 18 | 4
3 | 28 | 6
3.2 | 33 | 8
3.4 | 32 | 7
3.6 | 34 | 8
3.8 | 31 | 7
4 | 33 | 8
4.2 | 32 | 7
4.4 | 31 | 7
4.6 | 35 | 8
4.8 | 36 | 8
5 | 34 | 8
5.2 | 35 | 8
5.4 | 36 | 8
5.6 | 33 | 8
5.8 | 37 | 9
6 | 35 | 8
6.2 | 37 | 9
6.4 | 30 | 7
6.6 | 38 | 9
6.8 | 37 | 9
7 | 36 | 8
7.2 | 37 | 9
7.4 | 40 | 9
7.6 | 40 | 9
7.8 | 41 | 10
8 | 37 | 9
8.2 | 33 | 8
8.4 | 35 | 8
8.6 | 34 | 8
8.8 | 33 | 8
9 | 29 | 7
9.2 | 32 | 7
9.4 | 25 | 6
9.6 | 7 | 1
9.8 | 9 | 2
10 | 20 | 4
10.2 | 28 | 6
10.4 | 26 | 6
10.6 | 20 | 4
10.8 | 19 | 4
11 | 23 | 5
11.2 | 18 | 4
11.4 | 20 | 4
11.6 | 21 | 5
11.8 | 23 | 5
12 | 22 | 5
12.2 | 24 | 5
12.4 | 22 | 5
12.6 | 22 | 5
12.8 | 24 | 5
13 | 23 | 5
13.2 | 21 | 5
13.4 | 22 | 5
13.6 | 23 | 5
13.8 | 20 | 4
14 | 23 | 5
14.2 | 21 | 5
14.4 | 25 | 6
14.6 | 24 | 5
14.8 | 22 | 5
15 | 23 | 5
15.2 | 26 | 6
15.4 | 24 | 5
15.6 | 24 | 5
15.8 | 25 | 6
16 | 24 | 5
16.2 | 21 | 5
16.4 | 23 | 5
16.6 | 24 | 5
16.8 | 21 | 5
17 | 27 | 6
17.2 | 29 | 7
17.4 | 38 | 9
17.6 | 49 | 12
17.8 | 74 | 18
18 | 91 | 22
18.2 | 123 | 30
18.4 | 141 | 35
18.6 | 166 | 41
18.8 | 193 | 48
19 | 203 | 50
19.2 | 214 | 53
19.4 | 222 | 55
19.6 | 228 | 56
19.8 | 240 | 59
20 | 245 | 61
20.2 | 242 | 60
20.4 | 236 | 58
20.6 | 220 | 54
20.8 | 211 | 52
21 | 206 | 51
21.2 | 206 | 51
21.4 | 204 | 50
21.6 | 204 | 50
21.8 | 202 | 50
22 | 203 | 50
22.2 | 202 | 50
22.4 | 201 | 50
22.6 | 205 | 51
22.8 | 201 | 50
23 | 201 | 50
23.2 | 193 | 48
23.4 | 195 | 48
23.6 | 194 | 48
23.8 | 194 | 48
24 | 202 | 50
24.2 | 198 | 49
24.4 | 206 | 51
24.6 | 212 | 52
24.8 | 233 | 58
25 | 249 | 62
25.2 | 258 | 64
25.4 | 265 | 66
25.6 | 239 | 59
25.8 | 260 | 64
26 | 239 | 59
26.2 | 250 | 62
26.4 | 238 | 59
26.6 | 274 | 68
26.8 | 252 | 62
27 | 257 | 64
27.2 | 255 | 63
27.4 | 248 | 61
27.6 | 247 | 61
27.8 | 244 | 60
28 | 238 | 59
28.2 | 235 | 58
28.4 | 237 | 59
28.6 | 238 | 59
28.8 | 239 | 59
29 | 240 | 59
29.2 | 243 | 60
29.4 | 238 | 59
29.6 | 237 | 59
29.8 | 237 | 59
30 | 238 | 59
30.2 | 234 | 58
30.4 | 236 | 58
30.6 | 235 | 58
30.8 | 235 | 58
31 | 234 | 58
31.2 | 234 | 58
31.4 | 234 | 58
31.6 | 236 | 58
31.8 | 236 | 58
32 | 236 | 58
32.2 | 237 | 59
32.4 | 236 | 58
32.6 | 239 | 59
32.8 | 238 | 59
33 | 235 | 58
33.2 | 236 | 58
33.4 | 237 | 59
33.6 | 238 | 59
33.8 | 238 | 59
34 | 237 | 59
34.2 | 238 | 59
34.4 | 240 | 59
34.6 | 240 | 59
34.8 | 245 | 61
35 | 248 | 61
35.2 | 192 | 47
35.4 | 188 | 46
35.6 | 119 | 29
35.8 | 86 | 21
36 | 92 | 22
36.2 | 87 | 21
36.4 | 81 | 20
36.6 | 64 | 15
36.8 | 60 | 14
37 | 37 | 9
37.2 | 11 | 2
37.4 | 5 | 1
37.6 | 2 | 0
37.8 | 2 | 0
38 | 3 | 0
38.2 | 0 | 0
38.4 | 0 | 0
38.6 | 0 | 0
38.8 | 0 | 0
39 | 0 | 0
39.2 | 0 | 0
39.4 | 0 | 0
39.6 | 0 | 0
39.8 | 0 | 0
40 | 0 | 0
40.2 | 0 | 0
40.4 | 0 | 0
40.6 | 0 | 0
40.8 | 0 | 0
41 | 0 | 0
41.2 | 0 | 0
41.4 | 0 | 0
41.6 | 0 | 0
41.8 | 0 | 0
42 | 0 | 0
42.2 | 0 | 0
42.4 | 0 | 0
42.6 | 0 | 0
42.8 | 0 | 0
43 | 0 | 0
43.2 | 0 | 0
43.4 | 0 | 0
43.6 | 0 | 0
43.8 | 0 | 0
44 | 0 | 0
44.2 | 0 | 0
44.4 | 0 | 0
44.6 | 0 | 0
44.8 | 0 | 0
45 | 0 | 0
45.2 | 0 | 0
45.4 | 0 | 0
45.6 | 0 | 0
45.8 | 0 | 0
46 | 0 | 0
46.2 | 0 | 0
46.4 | 0 | 0
46.6 | 0 | 0
46.8 | 0 | 0
47 | 0 | 0
47.2 | 0 | 0
47.4 | 0 | 0
47.6 | 0 | 0
47.8 | 0 | 0
48 | 0 | 0
48.2 | 0 | 0
48.4 | 0 | 0
48.6 | 104 | 25
48.8 | 264 | 65
49 | 357 | 88
49.2 | 403 | 100
49.4 | 360 | 89
49.6 | 353 | 87
49.8 | 375 | 93
50 | 384 | 95
50.2 | 369 | 91
50.4 | 357 | 88
50.6 | 352 | 87
50.8 | 348 | 86
51 | 346 | 86
51.2 | 343 | 85
51.4 | 340 | 84
51.6 | 339 | 84
51.8 | 337 | 84
52 | 336 | 83
52.2 | 335 | 83
52.4 | 334 | 83
52.6 | 334 | 83
52.8 | 332 | 82
53 | 331 | 82
53.2 | 331 | 82
53.4 | 330 | 82
53.6 | 329 | 82
53.8 | 329 | 82
54 | 329 | 82
54.2 | 328 | 81
54.4 | 327 | 81
54.6 | 327 | 81
54.8 | 327 | 81
55 | 327 | 81
55.2 | 326 | 81
55.4 | 326 | 81
55.6 | 326 | 81
55.8 | 326 | 81
56 | 326 | 81
56.2 | 325 | 81
56.4 | 325 | 81
56.6 | 325 | 81
56.8 | 325 | 81
57 | 324 | 80
57.2 | 325 | 81
57.4 | 325 | 81
57.6 | 325 | 81
57.8 | 324 | 80
58 | 325 | 81
58.2 | 324 | 80
58.4 | 324 | 80
58.6 | 324 | 80
58.8 | 325 | 81
59 | 324 | 80
59.2 | 323 | 80
59.4 | 324 | 80
59.6 | 325 | 81
59.8 | 324 | 80
60 | 323 | 80
60.2 | 347 | 86
60.4 | 357 | 88
60.6 | 346 | 86
60.8 | 336 | 83
61 | 289 | 72
61.2 | 238 | 59
61.4 | 44 | 10

## Calibration 2
Time | Sensor | Output | Avg Top | Avg Bot | Avg Wet
0 | 0 | 0 | 11.2826 | 77.8444 | 75.011
0.2 | 0 | 0 | STDEV
0.4 | 0 | 0 | 3.6494 | 8.3705 | 15.7977
0.6 | 0 | 0
0.8 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1.2 | 0 | 0
1.4 | 0 | 0
1.6 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0
2 | 0 | 0
2.2 | 0 | 0
2.4 | 0 | 0
2.6 | 0 | 0
2.8 | 0 | 0
3 | 0 | 0
3.2 | 0 | 0
3.4 | 0 | 0
3.6 | 0 | 0
3.8 | 0 | 0
4 | 0 | 0
4.2 | 0 | 0
4.4 | 0 | 0
4.6 | 5 | 1
4.8 | 23 | 5
5 | 46 | 11
5.2 | 64 | 15
5.4 | 57 | 14
5.6 | 60 | 14
5.8 | 53 | 13
6 | 47 | 11
6.2 | 48 | 11
6.4 | 45 | 11
6.6 | 42 | 10
6.8 | 43 | 10
7 | 44 | 10
7.2 | 42 | 10
7.4 | 44 | 10
7.6 | 45 | 11
7.8 | 43 | 10
8 | 44 | 10
8.2 | 48 | 11
8.4 | 44 | 10
8.6 | 42 | 10
8.8 | 41 | 10
9 | 41 | 10
9.2 | 41 | 10
9.4 | 41 | 10
9.6 | 45 | 11
9.8 | 47 | 11
10 | 44 | 10
10.2 | 45 | 11
10.4 | 45 | 11
10.6 | 47 | 11
10.8 | 47 | 11
11 | 45 | 11
11.2 | 48 | 11
11.4 | 49 | 12
11.6 | 51 | 12
11.8 | 48 | 11
12 | 51 | 12
12.2 | 48 | 11
12.4 | 53 | 13
12.6 | 50 | 12
12.8 | 45 | 11
13 | 44 | 10
13.2 | 41 | 10
13.4 | 84 | 20
13.6 | 120 | 29
13.8 | 211 | 52
14 | 274 | 68
14.2 | 299 | 74
14.4 | 304 | 75
14.6 | 313 | 78
14.8 | 329 | 82
15 | 357 | 88
15.2 | 365 | 90
15.4 | 354 | 88
15.6 | 343 | 85
15.8 | 334 | 83
16 | 331 | 82
16.2 | 328 | 81
16.4 | 327 | 81
16.6 | 326 | 81
16.8 | 325 | 81
17 | 324 | 80
17.2 | 324 | 80
17.4 | 322 | 80
17.6 | 322 | 80
17.8 | 321 | 80
18 | 321 | 80
18.2 | 320 | 79
18.4 | 321 | 80
18.6 | 318 | 79
18.8 | 319 | 79
19 | 319 | 79
19.2 | 319 | 79
19.4 | 318 | 79
19.6 | 318 | 79
19.8 | 319 | 79
20 | 321 | 80
20.2 | 318 | 79
20.4 | 317 | 79
20.6 | 317 | 79
20.8 | 318 | 79
21 | 318 | 79
21.2 | 317 | 79
21.4 | 317 | 79
21.6 | 318 | 79
21.8 | 317 | 79
22 | 317 | 79
22.2 | 317 | 79
22.4 | 317 | 79
22.6 | 316 | 78
22.8 | 317 | 79
23 | 317 | 79
23.2 | 318 | 79
23.4 | 316 | 78
23.6 | 316 | 78
23.8 | 317 | 79
24 | 316 | 78
24.2 | 317 | 79
24.4 | 317 | 79
24.6 | 317 | 79
24.8 | 317 | 79
25 | 317 | 79
25.2 | 316 | 78
25.4 | 317 | 79
25.6 | 318 | 79
25.8 | 316 | 78
26 | 316 | 78
26.2 | 317 | 79
26.4 | 317 | 79
26.6 | 317 | 79
26.8 | 316 | 78
27 | 315 | 78
27.2 | 316 | 78
27.4 | 315 | 78
27.6 | 316 | 78
27.8 | 316 | 78
28 | 316 | 78
28.2 | 318 | 79
28.4 | 318 | 79
28.6 | 317 | 79
28.8 | 317 | 79
29 | 318 | 79
29.2 | 318 | 79
29.4 | 319 | 79
29.6 | 319 | 79
29.8 | 318 | 79
30 | 318 | 79
30.2 | 318 | 79
30.4 | 320 | 79
30.6 | 339 | 84
30.8 | 314 | 78
31 | 299 | 74
31.2 | 257 | 64
31.4 | 234 | 58
31.6 | 55 | 13
31.8 | 0 | 0
32 | 0 | 0
32.2 | 0 | 0
32.4 | 0 | 0
32.6 | 0 | 0
32.8 | 0 | 0
33 | 0 | 0
33.2 | 0 | 0
33.4 | 0 | 0
33.6 | 0 | 0
33.8 | 0 | 0
34 | 0 | 0
34.2 | 0 | 0
34.4 | 0 | 0
34.6 | 0 | 0
34.8 | 0 | 0
35 | 34 | 8
35.2 | 0 | 0
35.4 | 120 | 29
35.6 | 267 | 66
35.8 | 345 | 85
36 | 336 | 83
36.2 | 338 | 84
36.4 | 330 | 82
36.6 | 326 | 81
36.8 | 325 | 81
37 | 323 | 80
37.2 | 322 | 80
37.4 | 321 | 80
37.6 | 320 | 79
37.8 | 319 | 79
38 | 318 | 79
38.2 | 318 | 79
38.4 | 317 | 79
38.6 | 317 | 79
38.8 | 316 | 78
39 | 315 | 78
39.2 | 315 | 78
39.4 | 315 | 78
39.6 | 313 | 78
39.8 | 313 | 78
40 | 313 | 78
40.2 | 312 | 77
40.4 | 312 | 77
40.6 | 313 | 78
40.8 | 313 | 78
41 | 311 | 77
41.2 | 312 | 77
41.4 | 312 | 77
41.6 | 314 | 78
41.8 | 312 | 77
42 | 311 | 77
42.2 | 312 | 77
42.4 | 310 | 77
42.6 | 310 | 77
42.8 | 309 | 77
43 | 309 | 77
43.2 | 266 | 66
43.4 | 0 | 0
43.6 | 0 | 0
43.8 | 0 | 0
44 | 164 | 40
44.2 | 305 | 76
44.4 | 328 | 81
44.6 | 332 | 82
44.8 | 324 | 80
45 | 321 | 80
45.2 | 334 | 83
45.4 | 338 | 84
45.6 | 330 | 82
45.8 | 325 | 81
46 | 322 | 80
46.2 | 321 | 80
46.4 | 319 | 79
46.6 | 318 | 79
46.8 | 320 | 79
47 | 318 | 79
47.2 | 317 | 79
47.4 | 316 | 78
47.6 | 316 | 78
47.8 | 315 | 78
48 | 314 | 78
48.2 | 318 | 79
48.4 | 316 | 78
48.6 | 316 | 78
48.8 | 317 | 79
49 | 317 | 79
49.2 | 315 | 78
49.4 | 320 | 79
49.6 | 320 | 79
49.8 | 319 | 79
50 | 321 | 80
50.2 | 323 | 80
50.4 | 322 | 80
50.6 | 320 | 79
50.8 | 321 | 80
51 | 320 | 79
51.2 | 321 | 80
51.4 | 321 | 80
51.6 | 321 | 80
51.8 | 321 | 80
52 | 320 | 79
52.2 | 320 | 79
52.4 | 321 | 80
52.6 | 318 | 79
52.8 | 318 | 79
53 | 318 | 79
53.2 | 319 | 79
53.4 | 222 | 55

## Calibration 3
Time (s) | Sensor | Output | Avg top | avg bot | avg wet
0 | 0 | 0 | 3.4643 | 49.0361 | 86.61
0.2 | 0 | 0 | STDEV
0.4 | 0 | 0 | 4.0808 | 6.8083 | 14.258
0.6 | 0 | 0
0.8 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1.2 | 0 | 0
1.4 | 0 | 0
1.6 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0
2 | 0 | 0
2.2 | 0 | 0
2.4 | 0 | 0
2.6 | 0 | 0
2.8 | 0 | 0
3 | 0 | 0
3.2 | 0 | 0
3.4 | 0 | 0
3.6 | 0 | 0
3.8 | 0 | 0
4 | 0 | 0
4.2 | 0 | 0
4.4 | 0 | 0
4.6 | 0 | 0
4.8 | 0 | 0
5 | 0 | 0
5.2 | 0 | 0
5.4 | 0 | 0
5.6 | 0 | 0
5.8 | 0 | 0
6 | 0 | 0
6.2 | 0 | 0
6.4 | 0 | 0
6.6 | 0 | 0
6.8 | 0 | 0
7 | 0 | 0
7.2 | 0 | 0
7.4 | 0 | 0
7.6 | 0 | 0
7.8 | 0 | 0
8 | 0 | 0
8.2 | 0 | 0
8.4 | 0 | 0
8.6 | 0 | 0
8.8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
9.2 | 0 | 0
9.4 | 0 | 0
9.6 | 0 | 0
9.8 | 0 | 0
10 | 0 | 0
10.2 | 0 | 0
10.4 | 0 | 0
10.6 | 0 | 0
10.8 | 0 | 0
11 | 0 | 0
11.2 | 0 | 0
11.4 | 0 | 0
11.6 | 0 | 0
11.8 | 0 | 0
12 | 0 | 0
12.2 | 0 | 0
12.4 | 0 | 0
12.6 | 0 | 0
12.8 | 0 | 0
13 | 0 | 0
13.2 | 0 | 0
13.4 | 0 | 0
13.6 | 0 | 0
13.8 | 0 | 0
14 | 0 | 0
14.2 | 0 | 0
14.4 | 0 | 0
14.6 | 0 | 0
14.8 | 0 | 0
15 | 0 | 0
15.2 | 0 | 0
15.4 | 0 | 0
15.6 | 0 | 0
15.8 | 0 | 0
16 | 0 | 0
16.2 | 0 | 0
16.4 | 0 | 0
16.6 | 0 | 0
16.8 | 0 | 0
17 | 0 | 0
17.2 | 0 | 0
17.4 | 0 | 0
17.6 | 0 | 0
17.8 | 0 | 0
18 | 0 | 0
18.2 | 0 | 0
18.4 | 0 | 0
18.6 | 0 | 0
18.8 | 0 | 0
19 | 0 | 0
19.2 | 0 | 0
19.4 | 0 | 0
19.6 | 0 | 0
19.8 | 0 | 0
20 | 0 | 0
20.2 | 0 | 0
20.4 | 0 | 0
20.6 | 0 | 0
20.8 | 0 | 0
21 | 0 | 0
21.2 | 0 | 0
21.4 | 0 | 0
21.6 | 0 | 0
21.8 | 0 | 0
22 | 0 | 0
22.2 | 0 | 0
22.4 | 0 | 0
22.6 | 0 | 0
22.8 | 0 | 0
23 | 0 | 0
23.2 | 0 | 0
23.4 | 0 | 0
23.6 | 0 | 0
23.8 | 0 | 0
24 | 0 | 0
24.2 | 0 | 0
24.4 | 0 | 0
24.6 | 0 | 0
24.8 | 0 | 0
25 | 0 | 0
25.2 | 0 | 0
25.4 | 0 | 0
25.6 | 0 | 0
25.8 | 0 | 0
26 | 0 | 0
26.2 | 0 | 0
26.4 | 0 | 0
26.6 | 0 | 0
26.8 | 0 | 0
27 | 0 | 0
27.2 | 0 | 0
27.4 | 0 | 0
27.6 | 0 | 0
27.8 | 0 | 0
28 | 0 | 0
28.2 | 0 | 0
28.4 | 0 | 0
28.6 | 0 | 0
28.8 | 0 | 0
29 | 0 | 0
29.2 | 0 | 0
29.4 | 0 | 0
29.6 | 0 | 0
29.8 | 0 | 0
30 | 0 | 0
30.2 | 0 | 0
30.4 | 0 | 0
30.6 | 0 | 0
30.8 | 0 | 0
31 | 0 | 0
31.2 | 0 | 0
31.4 | 0 | 0
31.6 | 0 | 0
31.8 | 0 | 0
32 | 0 | 0
32.2 | 0 | 0
32.4 | 0 | 0
32.6 | 0 | 0
32.8 | 0 | 0
33 | 0 | 0
33.2 | 0 | 0
33.4 | 0 | 0
33.6 | 0 | 0
33.8 | 0 | 0
34 | 0 | 0
34.2 | 0 | 0
34.4 | 0 | 0
34.6 | 0 | 0
34.8 | 0 | 0
35 | 0 | 0
35.2 | 0 | 0
35.4 | 0 | 0
35.6 | 0 | 0
35.8 | 0 | 0
36 | 0 | 0
36.2 | 0 | 0
36.4 | 0 | 0
36.6 | 0 | 0
36.8 | 0 | 0
37 | 0 | 0
37.2 | 0 | 0
37.4 | 0 | 0
37.6 | 0 | 0
37.8 | 0 | 0
38 | 0 | 0
38.2 | 0 | 0
38.4 | 0 | 0
38.6 | 0 | 0
38.8 | 0 | 0
39 | 0 | 0
39.2 | 0 | 0
39.4 | 0 | 0
39.6 | 0 | 0
39.8 | 0 | 0
40 | 0 | 0
40.2 | 0 | 0
40.4 | 0 | 0
40.6 | 0 | 0
40.8 | 0 | 0
41 | 0 | 0
41.2 | 0 | 0
41.4 | 0 | 0
41.6 | 0 | 0
41.8 | 0 | 0
42 | 0 | 0
42.2 | 0 | 0
42.4 | 0 | 0
42.6 | 0 | 0
42.8 | 0 | 0
43 | 0 | 0
43.2 | 0 | 0
43.4 | 0 | 0
43.6 | 0 | 0
43.8 | 0 | 0
44 | 0 | 0
44.2 | 0 | 0
44.4 | 0 | 0
44.6 | 0 | 0
44.8 | 0 | 0
45 | 0 | 0
45.2 | 0 | 0
45.4 | 0 | 0
45.6 | 0 | 0
45.8 | 3 | 0
46 | 0 | 0
46.2 | 0 | 0
46.4 | 0 | 0
46.6 | 0 | 0
46.8 | 0 | 0
47 | 0 | 0
47.2 | 0 | 0
47.4 | 0 | 0
47.6 | 0 | 0
47.8 | 0 | 0
48 | 0 | 0
48.2 | 0 | 0
48.4 | 0 | 0
48.6 | 0 | 0
48.8 | 0 | 0
49 | 0 | 0
49.2 | 0 | 0
49.4 | 0 | 0
49.6 | 0 | 0
49.8 | 0 | 0
50 | 0 | 0
50.2 | 0 | 0
50.4 | 0 | 0
50.6 | 0 | 0
50.8 | 0 | 0
51 | 0 | 0
51.2 | 0 | 0
51.4 | 0 | 0
51.6 | 0 | 0
51.8 | 0 | 0
52 | 0 | 0
52.2 | 0 | 0
52.4 | 0 | 0
52.6 | 0 | 0
52.8 | 0 | 0
53 | 0 | 0
53.2 | 0 | 0
53.4 | 17 | 4
53.6 | 0 | 0
53.8 | 0 | 0
54 | 0 | 0
54.2 | 0 | 0
54.4 | 0 | 0
54.6 | 0 | 0
54.8 | 0 | 0
55 | 0 | 0
55.2 | 0 | 0
55.4 | 0 | 0
55.6 | 0 | 0
55.8 | 0 | 0
56 | 0 | 0
56.2 | 0 | 0
56.4 | 0 | 0
56.6 | 0 | 0
56.8 | 0 | 0
57 | 0 | 0
57.2 | 0 | 0
57.4 | 0 | 0
57.6 | 0 | 0
57.8 | 0 | 0
58 | 0 | 0
58.2 | 0 | 0
58.4 | 0 | 0
58.6 | 0 | 0
58.8 | 0 | 0
59 | 0 | 0
59.2 | 0 | 0
59.4 | 0 | 0
59.6 | 0 | 0
59.8 | 0 | 0
60 | 21 | 5
60.2 | 18 | 4
60.4 | 11 | 2
60.6 | 10 | 2
60.8 | 15 | 3
61 | 6 | 1
61.2 | 10 | 2
61.4 | 10 | 2
61.6 | 7 | 1
61.8 | 2 | 0
62 | 0 | 0
62.2 | 0 | 0
62.4 | 0 | 0
62.6 | 0 | 0
62.8 | 0 | 0
63 | 0 | 0
63.2 | 0 | 0
63.4 | 0 | 0
63.6 | 0 | 0
63.8 | 0 | 0
64 | 0 | 0
64.2 | 0 | 0
64.4 | 0 | 0
64.6 | 0 | 0
64.8 | 1 | 0
65 | 5 | 1
65.2 | 12 | 2
65.4 | 14 | 3
65.6 | 15 | 3
65.8 | 13 | 3
66 | 12 | 2
66.2 | 10 | 2
66.4 | 14 | 3
66.6 | 13 | 3
66.8 | 12 | 2
67 | 11 | 2
67.2 | 11 | 2
67.4 | 11 | 2
67.6 | 10 | 2
67.8 | 11 | 2
68 | 10 | 2
68.2 | 11 | 2
68.4 | 11 | 2
68.6 | 12 | 2
68.8 | 13 | 3
69 | 12 | 2
69.2 | 12 | 2
69.4 | 16 | 3
69.6 | 15 | 3
69.8 | 16 | 3
70 | 13 | 3
70.2 | 13 | 3
70.4 | 11 | 2
70.6 | 11 | 2
70.8 | 10 | 2
71 | 13 | 3
71.2 | 14 | 3
71.4 | 12 | 2
71.6 | 11 | 2
71.8 | 15 | 3
72 | 14 | 3
72.2 | 15 | 3
72.4 | 16 | 3
72.6 | 14 | 3
72.8 | 13 | 3
73 | 15 | 3
73.2 | 14 | 3
73.4 | 14 | 3
73.6 | 13 | 3
73.8 | 14 | 3
74 | 14 | 3
74.2 | 13 | 3
74.4 | 13 | 3
74.6 | 17 | 4
74.8 | 16 | 3
75 | 17 | 4
75.2 | 13 | 3
75.4 | 13 | 3
75.6 | 17 | 4
75.8 | 21 | 5
76 | 76 | 18
76.2 | 118 | 29
76.4 | 207 | 51
76.6 | 258 | 64
76.8 | 254 | 63
77 | 253 | 63
77.2 | 227 | 56
77.4 | 218 | 54
77.6 | 205 | 51
77.8 | 194 | 48
78 | 192 | 47
78.2 | 194 | 48
78.4 | 190 | 47
78.6 | 191 | 47
78.8 | 190 | 47
79 | 191 | 47
79.2 | 188 | 46
79.4 | 189 | 47
79.6 | 190 | 47
79.8 | 190 | 47
80 | 193 | 48
80.2 | 193 | 48
80.4 | 196 | 48
80.6 | 195 | 48
80.8 | 195 | 48
81 | 190 | 47
81.2 | 190 | 47
81.4 | 192 | 47
81.6 | 193 | 48
81.8 | 192 | 47
82 | 191 | 47
82.2 | 191 | 47
82.4 | 196 | 48
82.6 | 194 | 48
82.8 | 192 | 47
83 | 195 | 48
83.2 | 193 | 48
83.4 | 190 | 47
83.6 | 200 | 49
83.8 | 202 | 50
84 | 203 | 50
84.2 | 200 | 49
84.4 | 197 | 49
84.6 | 221 | 55
84.8 | 202 | 50
85 | 200 | 49
85.2 | 203 | 50
85.4 | 207 | 51
85.6 | 203 | 50
85.8 | 207 | 51
86 | 208 | 51
86.2 | 203 | 50
86.4 | 201 | 50
86.6 | 200 | 49
86.8 | 202 | 50
87 | 203 | 50
87.2 | 200 | 49
87.4 | 200 | 49
87.6 | 199 | 49
87.8 | 200 | 49
88 | 201 | 50
88.2 | 200 | 49
88.4 | 199 | 49
88.6 | 200 | 49
88.8 | 200 | 49
89 | 198 | 49
89.2 | 201 | 50
89.4 | 200 | 49
89.6 | 202 | 50
89.8 | 204 | 50
90 | 206 | 51
90.2 | 204 | 50
90.4 | 202 | 50
90.6 | 213 | 53
90.8 | 202 | 50
91 | 213 | 53
91.2 | 217 | 54
91.4 | 218 | 54
91.6 | 215 | 53
91.8 | 217 | 54
92 | 215 | 53
92.2 | 214 | 53
92.4 | 185 | 46
92.6 | 101 | 25
92.8 | 11 | 2
93 | 0 | 0
93.2 | 0 | 0
93.4 | 0 | 0
93.6 | 0 | 0
93.8 | 0 | 0
94 | 0 | 0
94.2 | 0 | 0
94.4 | 0 | 0
94.6 | 0 | 0
94.8 | 0 | 0
95 | 0 | 0
95.2 | 0 | 0
95.4 | 0 | 0
95.6 | 0 | 0
95.8 | 0 | 0
96 | 0 | 0
96.2 | 0 | 0
96.4 | 0 | 0
96.6 | 0 | 0
96.8 | 0 | 0
97 | 0 | 0
97.2 | 0 | 0
97.4 | 0 | 0
97.6 | 0 | 0
97.8 | 0 | 0
98 | 0 | 0
98.2 | 0 | 0
98.4 | 264 | 65
98.6 | 418 | 104
98.8 | 418 | 104
99 | 393 | 97
99.2 | 384 | 95
99.4 | 379 | 94
99.6 | 374 | 93
99.8 | 372 | 92
100 | 369 | 91
100.2 | 368 | 91
100.4 | 367 | 91
100.6 | 365 | 90
100.8 | 364 | 90
101 | 364 | 90
101.2 | 364 | 90
101.4 | 363 | 90
101.6 | 363 | 90
101.8 | 362 | 90
102 | 361 | 89
102.2 | 360 | 89
102.4 | 361 | 89
102.6 | 361 | 89
102.8 | 360 | 89
103 | 360 | 89
103.2 | 360 | 89
103.4 | 360 | 89
103.6 | 359 | 89
103.8 | 359 | 89
104 | 360 | 89
104.2 | 359 | 89
104.4 | 359 | 89
104.6 | 359 | 89
104.8 | 359 | 89
105 | 359 | 89
105.2 | 358 | 89
105.4 | 359 | 89
105.6 | 359 | 89
105.8 | 358 | 89
106 | 359 | 89
106.2 | 358 | 89
106.4 | 357 | 88
106.6 | 358 | 89
106.8 | 358 | 89
107 | 358 | 89
107.2 | 358 | 89
107.4 | 358 | 89
107.6 | 358 | 89
107.8 | 356 | 88
108 | 357 | 88
108.2 | 357 | 88
108.4 | 358 | 89
108.6 | 360 | 89
108.8 | 359 | 89
109 | 360 | 89
109.2 | 359 | 89
109.4 | 359 | 89
109.6 | 359 | 89
109.8 | 359 | 89
110 | 358 | 89
110.2 | 359 | 89
110.4 | 359 | 89
110.6 | 359 | 89
110.8 | 358 | 89
111 | 365 | 90
111.2 | 364 | 90
111.4 | 362 | 90
111.6 | 362 | 90
111.8 | 361 | 89
112 | 361 | 89
112.2 | 361 | 89
112.4 | 361 | 89
112.6 | 360 | 89
112.8 | 360 | 89
113 | 361 | 89
113.2 | 360 | 89
113.4 | 360 | 89
113.6 | 363 | 90
113.8 | 371 | 92
114 | 379 | 94
114.2 | 372 | 92
114.4 | 372 | 92
114.6 | 373 | 92
114.8 | 376 | 93
115 | 370 | 92
115.2 | 378 | 94
115.4 | 372 | 92
115.6 | 376 | 93
115.8 | 375 | 93
116 | 378 | 94
116.2 | 375 | 93
116.4 | 363 | 90
116.6 | 358 | 89
116.8 | 334 | 83
117 | 314 | 78
117.2 | 253 | 63
117.4 | 206 | 51
117.6 | 173 | 43
117.8 | 145 | 36
118 | 76 | 18
118.2 | 21 | 5
118.4 | 0 | 0
118.6 | 0 | 0
118.8 | 0 | 0
119 | 51 | 12

## Calibration 4
| Sensor | Output | avg top | avg bot | avg wet
0 | 0 | 0 | 6.8971 | 52.8229 | 89.3457
0.2 | 0 | 0 | STDEV
0.4 | 0 | 0 | 4.2078 | 7.7961 | 10.9364
0.6 | 0 | 0
0.8 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1.2 | 0 | 0
1.4 | 0 | 0
1.6 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0
2 | 0 | 0
2.2 | 0 | 0
2.4 | 0 | 0
2.6 | 0 | 0
2.8 | 0 | 0
3 | 0 | 0
3.2 | 0 | 0
3.4 | 0 | 0
3.6 | 0 | 0
3.8 | 0 | 0
4 | 0 | 0
4.2 | 0 | 0
4.4 | 0 | 0
4.6 | 0 | 0
4.8 | 0 | 0
5 | 0 | 0
5.2 | 0 | 0
5.4 | 0 | 0
5.6 | 0 | 0
5.8 | 0 | 0
6 | 1 | 0
6.2 | 0 | 0
6.4 | 0 | 0
6.6 | 0 | 0
6.8 | 0 | 0
7 | 0 | 0
7.2 | 0 | 0
7.4 | 0 | 0
7.6 | 0 | 0
7.8 | 0 | 0
8 | 8 | 1
8.2 | 0 | 0
8.4 | 0 | 0
8.6 | 0 | 0
8.8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
9.2 | 0 | 0
9.4 | 0 | 0
9.6 | 0 | 0
9.8 | 0 | 0
10 | 0 | 0
10.2 | 0 | 0
10.4 | 0 | 0
10.6 | 0 | 0
10.8 | 0 | 0
11 | 0 | 0
11.2 | 0 | 0
11.4 | 0 | 0
11.6 | 0 | 0
11.8 | 0 | 0
12 | 0 | 0
12.2 | 0 | 0
12.4 | 0 | 0
12.6 | 0 | 0
12.8 | 0 | 0
13 | 0 | 0
13.2 | 0 | 0
13.4 | 0 | 0
13.6 | 0 | 0
13.8 | 0 | 0
14 | 0 | 0
14.2 | 0 | 0
14.4 | 0 | 0
14.6 | 0 | 0
14.8 | 7 | 1
15 | 11 | 2
15.2 | 17 | 4
15.4 | 31 | 7
15.6 | 36 | 8
15.8 | 36 | 8
16 | 61 | 15
16.2 | 64 | 15
16.4 | 74 | 18
16.6 | 78 | 19
16.8 | 68 | 16
17 | 48 | 11
17.2 | 43 | 10
17.4 | 37 | 9
17.6 | 35 | 8
17.8 | 51 | 12
18 | 40 | 9
18.2 | 35 | 8
18.4 | 39 | 9
18.6 | 36 | 8
18.8 | 34 | 8
19 | 38 | 9
19.2 | 36 | 8
19.4 | 35 | 8
19.6 | 34 | 8
19.8 | 33 | 8
20 | 35 | 8
20.2 | 32 | 7
20.4 | 34 | 8
20.6 | 35 | 8
20.8 | 35 | 8
21 | 35 | 8
21.2 | 36 | 8
21.4 | 34 | 8
21.6 | 34 | 8
21.8 | 36 | 8
22 | 36 | 8
22.2 | 37 | 9
22.4 | 37 | 9
22.6 | 36 | 8
22.8 | 38 | 9
23 | 36 | 8
23.2 | 37 | 9
23.4 | 38 | 9
23.6 | 38 | 9
23.8 | 36 | 8
24 | 37 | 9
24.2 | 0 | 0
24.4 | 0 | 0
24.6 | 0 | 0
24.8 | 0 | 0
25 | 4 | 0
25.2 | 13 | 3
25.4 | 11 | 2
25.6 | 14 | 3
25.8 | 17 | 4
26 | 17 | 4
26.2 | 13 | 3
26.4 | 13 | 3
26.6 | 11 | 2
26.8 | 10 | 2
27 | 11 | 2
27.2 | 11 | 2
27.4 | 11 | 2
27.6 | 13 | 3
27.8 | 14 | 3
28 | 13 | 3
28.2 | 35 | 8
28.4 | 108 | 26
28.6 | 154 | 38
28.8 | 163 | 40
29 | 190 | 47
29.2 | 206 | 51
29.4 | 210 | 52
29.6 | 211 | 52
29.8 | 196 | 48
30 | 193 | 48
30.2 | 190 | 47
30.4 | 191 | 47
30.6 | 190 | 47
30.8 | 190 | 47
31 | 190 | 47
31.2 | 190 | 47
31.4 | 196 | 48
31.6 | 224 | 55
31.8 | 245 | 61
32 | 236 | 58
32.2 | 230 | 57
32.4 | 218 | 54
32.6 | 217 | 54
32.8 | 219 | 54
33 | 218 | 54
33.2 | 216 | 53
33.4 | 217 | 54
33.6 | 215 | 53
33.8 | 215 | 53
34 | 215 | 53
34.2 | 216 | 53
34.4 | 215 | 53
34.6 | 215 | 53
34.8 | 216 | 53
35 | 216 | 53
35.2 | 215 | 53
35.4 | 216 | 53
35.6 | 217 | 54
35.8 | 217 | 54
36 | 218 | 54
36.2 | 217 | 54
36.4 | 216 | 53
36.6 | 217 | 54
36.8 | 217 | 54
37 | 218 | 54
37.2 | 218 | 54
37.4 | 217 | 54
37.6 | 223 | 55
37.8 | 219 | 54
38 | 223 | 55
38.2 | 226 | 56
38.4 | 228 | 56
38.6 | 227 | 56
38.8 | 226 | 56
39 | 226 | 56
39.2 | 224 | 55
39.4 | 224 | 55
39.6 | 226 | 56
39.8 | 228 | 56
40 | 227 | 56
40.2 | 228 | 56
40.4 | 228 | 56
40.6 | 230 | 57
40.8 | 230 | 57
41 | 226 | 56
41.2 | 227 | 56
41.4 | 226 | 56
41.6 | 228 | 56
41.8 | 227 | 56
42 | 226 | 56
42.2 | 228 | 56
42.4 | 238 | 59
42.6 | 243 | 60
42.8 | 239 | 59
43 | 238 | 59
43.2 | 237 | 59
43.4 | 240 | 59
43.6 | 236 | 58
43.8 | 233 | 58
44 | 231 | 57
44.2 | 233 | 58
44.4 | 233 | 58
44.6 | 230 | 57
44.8 | 228 | 56
45 | 227 | 56
45.2 | 231 | 57
45.4 | 227 | 56
45.6 | 231 | 57
45.8 | 234 | 58
46 | 232 | 57
46.2 | 227 | 56
46.4 | 230 | 57
46.6 | 219 | 54
46.8 | 173 | 43
47 | 142 | 35
47.2 | 126 | 31
47.4 | 12 | 2
47.6 | 0 | 0
47.8 | 0 | 0
48 | 0 | 0
48.2 | 0 | 0
48.4 | 0 | 0
48.6 | 0 | 0
48.8 | 0 | 0
49 | 0 | 0
49.2 | 0 | 0
49.4 | 0 | 0
49.6 | 0 | 0
49.8 | 0 | 0
50 | 42 | 10
50.2 | 170 | 42
50.4 | 309 | 77
50.6 | 391 | 97
50.8 | 415 | 103
51 | 388 | 96
51.2 | 389 | 96
51.4 | 405 | 100
51.6 | 411 | 102
51.8 | 392 | 97
52 | 385 | 95
52.2 | 380 | 94
52.4 | 377 | 93
52.6 | 376 | 93
52.8 | 373 | 92
53 | 373 | 92
53.2 | 371 | 92
53.4 | 371 | 92
53.6 | 369 | 91
53.8 | 369 | 91
54 | 368 | 91
54.2 | 368 | 91
54.4 | 367 | 91
54.6 | 366 | 91
54.8 | 366 | 91
55 | 365 | 90
55.2 | 365 | 90
55.4 | 365 | 90
55.6 | 365 | 90
55.8 | 364 | 90
56 | 365 | 90
56.2 | 364 | 90
56.4 | 364 | 90
56.6 | 364 | 90
56.8 | 364 | 90
57 | 363 | 90
57.2 | 363 | 90
57.4 | 364 | 90
57.6 | 363 | 90
57.8 | 363 | 90
58 | 363 | 90
58.2 | 363 | 90
58.4 | 362 | 90
58.6 | 363 | 90
58.8 | 363 | 90
59 | 362 | 90
59.2 | 362 | 90
59.4 | 362 | 90
59.6 | 362 | 90
59.8 | 362 | 90
60 | 362 | 90
60.2 | 362 | 90
60.4 | 363 | 90
60.6 | 363 | 90
60.8 | 363 | 90
61 | 362 | 90
61.2 | 362 | 90
61.4 | 362 | 90
61.6 | 362 | 90
61.8 | 362 | 90
62 | 361 | 89
62.2 | 363 | 90
62.4 | 362 | 90
62.6 | 361 | 89
62.8 | 361 | 89
63 | 362 | 90
63.2 | 361 | 89
63.4 | 361 | 89
63.6 | 361 | 89
63.8 | 360 | 89
64 | 361 | 89
64.2 | 361 | 89
64.4 | 361 | 89
64.6 | 361 | 89
64.8 | 361 | 89
65 | 361 | 89
65.2 | 365 | 90
65.4 | 363 | 90
65.6 | 363 | 90
65.8 | 389 | 96
66 | 380 | 94

## Calibration 5
| Sensor | Output | avg top | avg bot | avg wet
| 0 | 0 | 9.3864 | 58.4432 | 91.75
| 0 | 0 | STDEV
| 0 | 0 | 5.4611 | 6.393 | 7.6967
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 3 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
0 | 0 | 0
0.2 | 0 | 0
0.4 | 0 | 0
0.6 | 0 | 0
0.8 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1.2 | 0 | 0
1.4 | 0 | 0
1.6 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0
2 | 0 | 0
2.2 | 0 | 0
2.4 | 8 | 1
2.6 | 27 | 6 |  |  |  | //top of box
2.8 | 43 | 10
3 | 42 | 10
3.2 | 42 | 10
3.4 | 38 | 9
3.6 | 35 | 8
3.8 | 30 | 7
4 | 31 | 7
4.2 | 33 | 8
4.4 | 36 | 8
4.6 | 36 | 8
4.8 | 36 | 8
5 | 37 | 9
5.2 | 35 | 8
5.4 | 35 | 8
5.6 | 39 | 9
5.8 | 36 | 8
6 | 36 | 8
6.2 | 38 | 9
6.4 | 36 | 8
6.6 | 37 | 9
6.8 | 38 | 9
7 | 39 | 9
7.2 | 37 | 9
7.4 | 38 | 9
7.6 | 37 | 9
7.8 | 38 | 9
8 | 37 | 9
8.2 | 39 | 9
8.4 | 41 | 10
8.6 | 40 | 9
8.8 | 35 | 8
9 | 39 | 9
9.2 | 36 | 8
9.4 | 38 | 9
9.6 | 39 | 9
9.8 | 38 | 9
10 | 39 | 9
10.2 | 39 | 9
10.4 | 38 | 9
10.6 | 40 | 9
10.8 | 64 | 15
11 | 176 | 43
11.2 | 313 | 78 |  |  | // bottom of box
11.4 | 307 | 76
11.6 | 269 | 67
11.8 | 253 | 63
12 | 250 | 62
12.2 | 243 | 60
12.4 | 244 | 60
12.6 | 245 | 61
12.8 | 244 | 60
13 | 241 | 60
13.2 | 240 | 59
13.4 | 239 | 59
13.6 | 237 | 59
13.8 | 235 | 58
14 | 236 | 58
14.2 | 235 | 58
14.4 | 233 | 58
14.6 | 232 | 57
14.8 | 232 | 57
15 | 233 | 58
15.2 | 236 | 58
15.4 | 235 | 58
15.6 | 235 | 58
15.8 | 235 | 58
16 | 235 | 58
16.2 | 234 | 58
16.4 | 231 | 57
16.6 | 233 | 58
16.8 | 234 | 58
17 | 233 | 58
17.2 | 232 | 57
17.4 | 233 | 58
17.6 | 232 | 57
17.8 | 232 | 57
18 | 232 | 57
18.2 | 231 | 57
18.4 | 232 | 57
18.6 | 233 | 58
18.8 | 233 | 58
19 | 232 | 57
19.2 | 233 | 58
19.4 | 232 | 57
19.6 | 230 | 57
19.8 | 231 | 57
20 | 231 | 57
20.2 | 237 | 59
20.4 | 243 | 60
20.6 | 250 | 62
20.8 | 246 | 61
21 | 241 | 60
21.2 | 232 | 57
21.4 | 230 | 57
21.6 | 231 | 57
21.8 | 230 | 57
22 | 232 | 57
22.2 | 234 | 58
22.4 | 237 | 59
22.6 | 237 | 59
22.8 | 240 | 59
23 | 244 | 60
23.2 | 246 | 61
23.4 | 245 | 61
23.6 | 244 | 60
23.8 | 244 | 60
24 | 243 | 60
24.2 | 243 | 60
24.4 | 243 | 60
24.6 | 243 | 60
24.8 | 243 | 60
25 | 242 | 60
25.2 | 241 | 60
25.4 | 242 | 60
25.6 | 242 | 60
25.8 | 242 | 60
26 | 241 | 60
26.2 | 242 | 60
26.4 | 240 | 59
26.6 | 241 | 60
26.8 | 240 | 59
27 | 239 | 59
27.2 | 240 | 59
27.4 | 240 | 59
27.6 | 237 | 59
27.8 | 234 | 58
28 | 231 | 57
28.2 | 198 | 49
28.4 | 181 | 45
28.6 | 44 | 10
28.8 | 3 | 0
29 | 0 | 0 |  |  |  | // air
29.2 | 0 | 0
29.4 | 0 | 0
29.6 | 0 | 0
29.8 | 0 | 0
30 | 0 | 0
30.2 | 0 | 0
30.4 | 0 | 0
30.6 | 0 | 0
30.8 | 0 | 0
31 | 0 | 0
31.2 | 0 | 0
31.4 | 0 | 0
31.6 | 0 | 0
31.8 | 0 | 0
32 | 0 | 0
32.2 | 0 | 0
32.4 | 0 | 0
32.6 | 0 | 0
32.8 | 0 | 0
33 | 0 | 0
33.2 | 0 | 0
33.4 | 0 | 0
33.6 | 1 | 0
33.8 | 278 | 69
34 | 388 | 96 |  |  |  | // wet soil
34.2 | 407 | 101
34.4 | 421 | 104
34.6 | 395 | 98
34.8 | 387 | 96
35 | 383 | 95
35.2 | 379 | 94
35.4 | 376 | 93
35.6 | 373 | 92
35.8 | 372 | 92
36 | 370 | 92
36.2 | 370 | 92
36.4 | 368 | 91
36.6 | 368 | 91
36.8 | 366 | 91
37 | 366 | 91
37.2 | 366 | 91
37.4 | 388 | 96
37.6 | 392 | 97
37.8 | 365 | 90
38 | 376 | 93
38.2 | 347 | 86
38.4 | 288 | 71
//air

## Humidity Test
// Tested on air = (0) |  | Humidity Test 1
// wet soil sample
// bucket soil sample
// hand
Sensor | Output
43 | 10 |  |  | // not sure, maybe trashy soil
36 | 8
38 | 9
41 | 10
38 | 9
37 | 9
44 | 10
50 | 12
50 | 12
42 | 10
33 | 8
34 | 8
34 | 8
53 | 13
80 | 19
89 | 22
85 | 21
72 | 17
79 | 19
73 | 18
60 | 14
54 | 13
41 | 10
42 | 10
30 | 7
27 | 6
36 | 8
34 | 8
36 | 8
34 | 8
33 | 8
32 | 7
33 | 8
33 | 8
33 | 8
34 | 8
35 | 8
38 | 9
39 | 9
38 | 9
37 | 9
36 | 8
36 | 8
36 | 8
38 | 9
40 | 9
38 | 9
1 | 0 |  |  | // air
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
22 | 5
74 | 18
103 | 25 | // bucket
135 | 33
146 | 36
145 | 36
143 | 35
144 | 35
142 | 35
146 | 36
143 | 35
142 | 35
144 | 35
141 | 35
143 | 35
144 | 35
145 | 36
145 | 36
147 | 36
147 | 36
145 | 36
146 | 36
144 | 35
145 | 36
145 | 36
147 | 36
144 | 35
145 | 36
146 | 36
146 | 36
147 | 36
148 | 36
149 | 37
147 | 36
145 | 36
147 | 36
146 | 36
146 | 36
145 | 36
146 | 36
148 | 36
149 | 37
150 | 37
147 | 36
149 | 37
149 | 37
145 | 36
150 | 37
146 | 36
149 | 37
150 | 37
146 | 36
152 | 37
153 | 38
151 | 37
157 | 39
151 | 37
149 | 37
152 | 37
150 | 37
151 | 37
155 | 38
151 | 37
154 | 38
154 | 38
152 | 37
151 | 37
152 | 37
152 | 37
155 | 38
154 | 38
163 | 40
160 | 39
163 | 40
158 | 39
159 | 39
166 | 41
153 | 38
147 | 36
143 | 35
143 | 35
142 | 35
142 | 35
141 | 35
141 | 35
140 | 34
140 | 34
140 | 34
140 | 34
140 | 34
139 | 34
139 | 34
139 | 34
139 | 34
139 | 34
139 | 34
139 | 34
138 | 34
139 | 34
139 | 34
138 | 34
138 | 34
139 | 34
139 | 34
140 | 34
139 | 34
139 | 34
140 | 34
140 | 34
139 | 34
140 | 34
138 | 34
137 | 34
138 | 34
138 | 34
137 | 34
137 | 34
138 | 34
138 | 34
138 | 34
141 | 35
131 | 32
129 | 32
129 | 32
127 | 31
126 | 31
116 | 28
115 | 28
24 | 5
67 | 16
0 | 0 |  | // air
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
1 | 0
305 | 76 |  | /wet soil
185 | 46
357 | 88
328 | 81
347 | 86
325 | 81
313 | 78
305 | 76
299 | 74
296 | 73
293 | 73
289 | 72
289 | 72
286 | 71
285 | 71
284 | 70
282 | 70
281 | 70
280 | 69
278 | 69
278 | 69
278 | 69
277 | 69
277 | 69
275 | 68
274 | 68
274 | 68
274 | 68
273 | 68
273 | 68
273 | 68
274 | 68
273 | 68
273 | 68
291 | 72
313 | 78
320 | 79
310 | 77
306 | 76
304 | 75
301 | 75
302 | 75
307 | 76
303 | 75
302 | 75
300 | 74
299 | 74
298 | 74
298 | 74
297 | 74
297 | 74
297 | 74
295 | 73
295 | 73
295 | 73
294 | 73
294 | 73
294 | 73
295 | 73
294 | 73
293 | 73
293 | 73
293 | 73
292 | 72
292 | 72
292 | 72
292 | 72
293 | 73
292 | 72
292 | 72
292 | 72
292 | 72
292 | 72
292 | 72
292 | 72
292 | 72
291 | 72
292 | 72
292 | 72
291 | 72
291 | 72
291 | 72
292 | 72
291 | 72
292 | 72
293 | 73
292 | 72
292 | 72
292 | 72
293 | 73
292 | 72
293 | 73
292 | 72
291 | 72
291 | 72
292 | 72
292 | 72
292 | 72
292 | 72
292 | 72
293 | 73
293 | 73
292 | 72
292 | 72
292 | 72
293 | 73
293 | 73
293 | 73
293 | 73
293 | 73
293 | 73
294 | 73
294 | 73
293 | 73
294 | 73
294 | 73
294 | 73
294 | 73
294 | 73
295 | 73
294 | 73
294 | 73
294 | 73
293 | 73
296 | 73
295 | 73
295 | 73
296 | 73
295 | 73
295 | 73
295 | 73
296 | 73
296 | 73
296 | 73
296 | 73
296 | 73
296 | 73
296 | 73
296 | 73
296 | 73
297 | 74
296 | 73
297 | 74
297 | 74
297 | 74
307 | 76
353 | 87
47 | 11
0 | 0 |  | //air
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
18 | 4
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
31 | 7
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
47 | 11
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
9 | 2
0 | 0
0 | 0
6 | 1
5 | 1
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
9 | 2
7 | 1
0 | 0
4 | 0
55 | 13 |  | /hand
65 | 16
66 | 16
66 | 16
66 | 16
64 | 15
65 | 16
66 | 16
69 | 17
70 | 17
72 | 17
75 | 18
77 | 19
78 | 19
80 | 19
82 | 20
85 | 21
89 | 22
91 | 22
94 | 23
95 | 23
97 | 24
98 | 24
99 | 24
102 | 25
104 | 25
106 | 26
108 | 26
110 | 27
111 | 27
112 | 27
112 | 27
111 | 27
111 | 27
112 | 27
110 | 27
109 | 27
108 | 26
108 | 26
106 | 26
106 | 26
105 | 26
104 | 25
105 | 26
106 | 26
107 | 26
110 | 27
111 | 27
112 | 27
114 | 28
113 | 28
113 | 28
113 | 28
112 | 27
112 | 27
110 | 27
110 | 27
110 | 27
109 | 27
109 | 27
109 | 27
107 | 26
108 | 26
108 | 26
107 | 26
107 | 26
108 | 26
108 | 26
107 | 26
107 | 26
106 | 26
106 | 26
107 | 26
106 | 26
106 | 26
106 | 26
106 | 26
106 | 26
106 | 26
106 | 26
106 | 26
106 | 26
107 | 26
107 | 26
107 | 26
106 | 26
107 | 26
106 | 26
107 | 26
106 | 26
105 | 26
106 | 26
107 | 26
108 | 26
113 | 28
118 | 29
122 | 30
126 | 31
130 | 32
129 | 32
130 | 32
130 | 32
129 | 32
129 | 32
127 | 31
125 | 31
124 | 30
124 | 30
122 | 30
124 | 30
124 | 30
124 | 30
123 | 30
124 | 30
124 | 30
124 | 30
123 | 30
123 | 30
122 | 30
122 | 30
122 | 30
121 | 30
121 | 30
121 | 30
122 | 30
122 | 30
125 | 31
126 | 31
128 | 31
128 | 31
129 | 32
129 | 32
128 | 31
129 | 32
80 | 19
14 | 3
3 | 0
11 | 2
6 | 1
6 | 1
3 | 0 |  | //air
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0